РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА БАТОЧИНА

ФОНД ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА, ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, ВОДОПРИВРЕДУ, ШУМАРСТВО, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА БР. 4/2015

РАДОВИ

НА ИЗГРАДЊИ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У НАСЕЉУ ДОЊА МАЛА, ЈЕФТИЋА КРАЈ У БАТОЧИНИ – II ФАЗА

|  | Датум и време: |
| --- | --- |
| Крајњи рок за достављање понуда: | 30.12.2015. године до 12,00 часова |
| Јавно отварање: | 30.12.2015. године у 12,30 часова |

Баточина, новембар 2015. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 04/2015, деловодни број 025-354/15-05 од 30.11.2015. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 04/2015, деловодни број 025-355/15-05 од 30.11.2015. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку: Радови на изградњи фекалне канализације у насељу Доња мала, Јефтића крај у Баточини – II фаза,

ЈН бр. 4/2015

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4 |
| IV | Спецификација радова | 5 |
| V | Техничка документација и планови | 30 |
| VI | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 30 |
| VII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 35 |
| VIII | Образац понуде | 44 |
| IX | Модел уговора | 48 |
| X | Образац структуре цене | 56 |
| XI | Образац трошкова припреме понуде | 57 |
| XII | Образац изјаве о независној понуди | 58 |
| XIII | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 59 |
| XIV | Изјава о кадровском капацитету | 60 |
| XV | Изјава о техничком капацитету | 61 |
| XVI | Потврда о обиласку локације | 62 |
| XVII | Образац изјаве | 63 |

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.Подаци о наручиоцу

Наручилац: Фонд за уређење грађевинског земљишта, пољопривредног земљишта, водопривреду, шумарство, заштиту животне средине и комуналне делатности општине Баточина

Адреса: Ул. Краља Петра I бр.37, 24227 Баточина

Интернет страница: www.sobatocina.org.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 4/2015 су Радови на изградњи фекалне канализације у насељу Доња Мала, Јефтића крај у Баточини - II фаза .

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт

Лица за контакт: Оливера Јашовић и Немања Карић

Е - mail адреса: olja.jasovic@sobatocina.org.rs; nemanjakaric@sobatocina.org.rs.

Тел: 034/6841-416, факс: 034/6842-314

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке ЈН бр.4/2015 су: Радови на изградњи фекалне канализације у насељу Доња Мала, Јефтића крај у Баточини - II фаза, OРН: 45231300 – Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију.

- Партије

Набавка није обликована по партијама.

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА  И РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Предмет јавне набавке је набавка – Набавка радова на изградњи фекалне канализације у насељу Доња Мала, Јефтића крај у Баточини - II фаза, ОРН: 45231300 – Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију.

Средства за реализацију јавне набавке број 4/2015 ЈН у отвореном поступку, обезбеђена су из финансијским планом Фонда за уређење грађевинског земљишта, пољопривредног земљишта, водопривреду, шумарство, заштиту животне средине и комуналне делатности општине Баточина, на економској класификацији 511 - Инвестиционо одржавање зграде, синтетички конто 511200 – Изградња зграда и објеката, аналитички конто 511240 – Изградња водоводне инфраструктуре, субаналитички конто 511242 – Канализација.

- Надзор над радовима

Надзор над радовима на изградњи фекалне канализације, треба да утврди да ли су радови изведени у складу са Решењем о изградњи и извођењу радова за које се издаје грађевинска дозвола Одељења за обједињену процедуру, у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС" бр. бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 –одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, у погледу рока за извођење радова, што ће се констатовати Записником о примопредаји радова.

- Период извршења

Предметне радове извођач радова треба да изведе у предвиђеном року који не може бити дужи од 20 радних дана од дана увођења у посао.

- Понуђач је дужан, приликом достављања своје понуде, да уз своју понуду достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговоршћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

- Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извршења уговора.

- Место извођења радова

Радови се изводе у насељу Доња Мала, Јефтића крај у Баточини.

IV – СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА

| II Predmer i predračun za fekalnu kanalizaciju u naselju Jeftićki kraj u Batočini – II faza КРАК 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. | OPIS RADOVA | JM | Količ. | Jed. | Cena |
|  |  |  |  | cena |  |
| 1 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| 1.1 | Geodetski radovi potrebni za formiranje gradilišta sa obeležavanjem objekata i trase cevovoda, snimanjem terena potrebnim za obračun iskopa i izradom eleborata. | m' | 35 |  |  |
|  | Ukupno pripremni radovi |  |  |  |  |
| 2 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| 2.1 | Iskop rova |  |  |  |  |
|  | Mašinski iskop rova u zemlji III kategorije bagerom sa dubinskom kašikom, dubine do 3m, sa utovarom u vozilo i odvozom materijala na deponiju do 5 km . U cenu uračunati potrebna razupiranja rova , eventualno crpljenje vode iz rova |  |  |  |  |
|  | kanalizacioni vod |  |  |  |  |
|  | * iskop rova dubine do 0 - 4 m širine 0,9 m | m³ | 79.3 |  |  |
|  | Iskop revizionih okana |  |  |  |  |
| 2.2 | Mašinski iskop proširenja za postavljanje šahte veličine 2x2 m. Iskopanu zemlju iskopanu zemlju utovariti i odvesti na deponiju do 5 km . |  |  |  |  |
|  | dubine 0-4 m (proširenje za šahtove ) zemlja III kategorije | m3 | 8 |  |  |
|  | Planiranje dna rova |  |  |  |  |
| 2.3 | Ručno planiranje dna rova sa tačnošću 3,0 cm i prosečnim otkopom od 0,05 m3/m2. |  |  |  |  |
|  | - kanalizacioni vod | m2 | 32 |  |  |
|  | - šahtovi | m2 | 4 |  |  |
|  | Posteljica od peska |  |  |  |  |
| 2.4 | Nabavka, doprema i ugradnja peska za izradu posteljice debljine 10,0 cm ispod cevi i 30 cm iznad cevi kada se cevovod položi . U cenu uračunato i razastiranje sa nabijanjem ručnim nabijačem težine 10 kg, do potrebne zbijenosti i planiranje pada dna cevi sa kontrolom kota. |  |  |  |  |
|  | kanalizacioni vod | m3 | 18.76 |  |  |
|  | Zatrpavanje rova |  |  |  |  |
| 3 | kanalizacioni vod | m3 | 60.54 |  |  |
| 2.6 | Nabavka, doprema i ugradnja šljunka za izradu tamponskog sloja d= 10 cm ispod šahta i oko šahtova za zatrpavanje rova. U cenu uračunato i razastiranje sa nabijanjem vibronabijačem , do potrebne zbijenosti. | m3 | 6.6 |  |  |
|  | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| 3 | BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | Reviziona okna |  |  |  |  |
| 3.1 | Nabavka armirano betonske ploče veličine 1,5*1,5 m kao podloga za spuštanje armirano betonskih cevi za izradu šahtova . Armirano betonska ploča je debljine 15 cm i armirana dvostrukom mrežom Q 188 |  |  |  |  |
|  | obračun po kom | kom | 1 |  |  |
|  | Betoniranje kinete u dnu šahta vodonepropusnim betonom MB20 i završnom obradom glačanjem do crnog sjaja (prosečna debljina kinete je 10cm). U cenu uračunati i obradu ulaznog , izlaznog cevovoda , spojeve montažnih AB cevi Ø1000 i završne šaht cevi Ø100/600/800 i ugradnju potrebnog broja penjalica ( cena penjalica je u drugoj poziciji) |  |  |  |  |
| 3.2 | obračun po kom šahte |  |  |  |  |
|  | specifikacija visine šahti |  |  |  |  |
|  | 1 do 3m |  | 1 |  |  |
|  | Nabavka i postavljanje livenih čeličnih poklopaca montiranog na konusnom završetku šahte za težak saobraćaj. U cenu uračunati nabavku čeličnih poklopaca , pričvršćivanje istih , eventualno podziđivanje za nivelaciju istih i izrada betonskog prstena oko okvira poklopca . |  |  |  |  |
| 3.3 | obračun po kom šahte | kom | 1 |  |  |
|  | UKUPNO BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | MONTERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 4 | Kanalizacione cevi |  |  |  |  |
| 4.1 | Nabavka, doprema i ugradnja PVC duplo korubovanih kanalizacionih cevi Sn-8 ( čvrstoća prstena 8 kn/m2 ), sa svim potrebnim standardnim fitinzima. |  |  |  |  |
|  | DN 250 | m' | 35 |  |  |
|  | Montaža šahte |  |  |  |  |
| 4.1 | Nabavka, doprema i ugradnja gotovih montažnih AB betonskih elemenata ф1000/1000/ za izradu šahta komplet sa svim potrebnim priborom za zaptivanje | ком | 2 |  |  |
| 4.2 | Nabavka, doprema i ugradnja gotovih montažnih AB betonskih elemenata ф1000/500 za izradu šahta komplet sa svim potrebnim priborom za zaptivanje | ком | 0 |  |  |
| 4.3 | Nabavka, doprema i ugradnja gotovih montažnih AB betonskih elemenata ф1000/250 za izradu šahta komplet sa svim potrebnim priborom za zaptivanje | ком | 1 |  |  |
| 4 | Nabavka, doprema i ugradnja gotovih montažnih AB betonskih elemenata konusni završni prsten ф1000/600/800 za izradu završetka šahta komplet sa svim potrebnim priborom za zaptivanje. | ком | 1 |  |  |
| 5 | Nabavka transport i ugradnja radijalne opeke | kom | 37 |  |  |
| 4.3 | Nabavka, doprema LG penjalica za šaht | ком | 6 |  |  |
|  | UKUPNO MONTERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 5 | ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |
| 5.1 | Geodetsko snimanje novoizgrađene trase kanalizacije i izrada elaborata za katastar podzemnih vodova. | m' | 35 |  |  |
| 5.2 | Ispitivanje na pritisak novoizvedene mreže DN250. | m' | 35 |  |  |
|  | UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |
| 6 | OSTALI RADOVI |  |  |  |  |
| 6 | Popravka kolovoza i dovođenje u prvobitno stanje u slojevima: | m2 | 35 |  |  |
|  | -15 cm drobljeni kamen (0-31.5mm), |  |  |  |  |
|  | UKUPNO OSTALI RADOVI |  |  |  |  |
|  | II REKAPITULACIJA RADOVA (krak 1) |  |  |  |  |
| 1 | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| 2 | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| 3 | UKUPNO BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 4 | UKUPNO MONTERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 5 | UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |
| 6 | UKUPNO OSTALI RADOVI |  |  |  |  |
|  | UKUPNO BEZ PDV-A |  |  |  |  |

| II Predmer i predračun za fekalnu kanalizaciju u naselju Jeftićki kraj u Batočini – II faza КРАК 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. | OPIS RADOVA | JM | Količ. | Jed. | Cena |
|  |  |  |  | cena |  |
| 1 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| 1.1 | Geodetski radovi potrebni za formiranje gradilišta sa obeležavanjem objekata i trase cevovoda, snimanjem terena potrebnim za obračun iskopa i izradom eleborata. | m' | 97.4 |  |  |
|  | Ukupno pripremni radovi |  |  |  |  |
| 2 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| 2.1 | Iskop rova |  |  |  |  |
|  | Mašinski iskop rova u zemlji III kategorije bagerom sa dubinskom kašikom, dubine do 3m, sa utovarom u vozilo i odvozom materijala na deponiju do 5 km . U cenu uračunati potrebna razupiranja rova , eventualno crpljenje vode iz rova |  |  |  |  |
|  | kanalizacioni vod |  |  |  |  |
|  | * iskop rova dubine do 0 - 4 m širine 0,9 m | m³ | 127.02 |  |  |
|  | Iskop revizionih okana |  |  |  |  |
| 2.2 | Mašinski iskop proširenja za postavljanje šahte veličine 2x2 m. Iskopanu zemlju iskopanu zemlju utovariti i odvesti na deponiju do 5 km . |  |  |  |  |
|  | dubine 0-4 m (proširenje za šahtove ) zemlja III kategorije | m3 | 19.8 |  |  |
|  | Planiranje dna rova |  |  |  |  |
| 2.3 | Ručno planiranje dna rova sa tačnošću 3,0 cm i prosečnim otkopom od 0,05 m3/m2. |  |  |  |  |
|  | - kanalizacioni vod | m2 | 87.7 |  |  |
|  | - šahtovi | m2 | 12 |  |  |
|  | Posteljica od peska |  |  |  |  |
| 2.4 | Nabavka, doprema i ugradnja peska za izradu posteljice debljine 10,0 cm ispod cevi i 30 cm iznad cevi kada se cevovod položi . U cenu uračunato i razastiranje sa nabijanjem ručnim nabijačem težine 10 kg, do potrebne zbijenosti i planiranje pada dna cevi sa kontrolom kota. |  |  |  |  |
|  | kanalizacioni vod | m3 | 52.2 |  |  |
|  | Zatrpavanje rova |  |  |  |  |
| 3 | kanalizacioni vod | m3 | 45.2 |  |  |
| 2.6 | Nabavka, doprema i ugradnja šljunka za izradu tamponskog sloja d= 10 cm ispod šahta i oko šahtova za zatrpavanje rova. U cenu uračunato i razastiranje sa nabijanjem vibronabijačem , do potrebne zbijenosti. | m3 | 18.8 |  |  |
|  | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| 3 | BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | Reviziona okna |  |  |  |  |
| 3.1 | Nabavka armirano betonske ploče veličine 1,5*1,5 m kao podloga za spuštanje armirano betonskih cevi za izradu šahtova . Armirano betonska ploča je debljine 15 cm i armirana dvostrukom mrežom Q 188 |  |  |  |  |
|  | obračun po kom | kom | 3 |  |  |
|  | Betoniranje kinete u dnu šahta vodonepropusnim betonom MB20 i završnom obradom glačanjem do crnog sjaja (prosečna debljina kinete je 10cm). U cenu uračunati i obradu ulaznog , izlaznog cevovoda , spojeve montažnih AB cevi Ø1000 i završne šaht cevi Ø100/600/800 i ugradnju potrebnog broja penjalica ( cena penjalica je u drugoj poziciji) |  |  |  |  |
| 3.2 | obračun po kom šahte |  |  |  |  |
|  | specifikacija visine šahti |  |  |  |  |
|  | 1 do 3m |  | 3 |  |  |
|  | Nabavka i postavljanje livenih čeličnih poklopaca montiranog na konusnom završetku šahte za težak saobraćaj. U cenu uračunati nabavku čeličnih poklopaca , pričvršćivanje istih , eventualno podziđivanje za nivelaciju istih i izrada betonskog prstena oko okvira poklopca . |  |  |  |  |
| 3.3 | obračun po kom šahte | kom | 3 |  |  |
|  | UKUPNO BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | MONTERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 4 | Kanalizacione cevi |  |  |  |  |
| 4.1 | Nabavka, doprema i ugradnja PVC duplo korubovanih kanalizacionih cevi Sn-8 ( čvrstoća prstena 8 kn/m2 ), sa svim potrebnim standardnim fitinzima. |  |  |  |  |
|  | DN 250 | m' | 97.4 |  |  |
|  | Montaža šahte |  |  |  |  |
| 4.1 | Nabavka, doprema i ugradnja gotovih montažnih AB betonskih elemenata ф1000/1000/ za izradu šahta komplet sa svim potrebnim priborom za zaptivanje | ком | 1 |  |  |
| 4.2 | Nabavka, doprema i ugradnja gotovih montažnih AB betonskih elemenata ф1000/500 za izradu šahta komplet sa svim potrebnim priborom za zaptivanje | ком | 2 |  |  |
| 4.3 | Nabavka, doprema i ugradnja gotovih montažnih AB betonskih elemenata ф1000/250 za izradu šahta komplet sa svim potrebnim priborom za zaptivanje | ком | 2 |  |  |
| 4 | Nabavka, doprema i ugradnja gotovih montažnih AB betonskih elemenata konusni završni prsten ф1000/600/800 za izradu završetka šahta komplet sa svim potrebnim priborom za zaptivanje. | ком | 3 |  |  |
| 5 | Nabavka transport i ugradnja radijalne opeke | kom | 45 |  |  |
| 4.3 | Nabavka, doprema LG penjalica za šaht | ком | 16 |  |  |
|  | UKUPNO MONTERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 5 | ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |
| 5.1 | Geodetsko snimanje novoizgrađene trase kanalizacije i izrada elaborata za katastar podzemnih vodova. | m' | 97.4 |  |  |
| 5.2 | Ispitivanje na pritisak novoizvedene mreže DN250. | m' | 97.4 |  |  |
|  | UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |
| 6 | OSTALI RADOVI |  |  |  |  |
| 6 | Popravka kolovoza i dovođenje u prvobitno stanje u slojevima: | m2 | 98 |  |  |
|  | -15 cm drobljeni kamen (0-31.5mm), |  |  |  |  |
|  | UKUPNO OSTALI RADOVI |  |  |  |  |
|  | II REKAPITULACIJA RADOVA (krak 2) |  |  |  |  |
| 1 | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| 2 | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| 3 | UKUPNO BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 4 | UKUPNO MONTERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 5 | UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |
| 6 | UKUPNO OSTALI RADOVI |  |  |  |  |
|  | UKUPNO BEZ PDV-A |  |  |  |  |

| II Predmer i predračun za fekalnu kanalizaciju u naselju Jeftićki kraj u Batočini – II faza КРАК 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. | OPIS RADOVA | JM | Količ. | Jed. | Cena |
|  |  |  |  | cena |  |
| 1 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| 1.1 | Geodetski radovi potrebni za formiranje gradilišta sa obeležavanjem objekata i trase cevovoda, snimanjem terena potrebnim za obračun iskopa i izradom eleborata. | m' | 77 |  |  |
|  | Ukupno pripremni radovi |  |  |  |  |
| 2 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| 2.1 | Iskop rova |  |  |  |  |
|  | Mašinski iskop rova u zemlji III kategorije bagerom sa dubinskom kašikom, dubine do 3m, sa utovarom u vozilo i odvozom materijala na deponiju do 5 km . U cenu uračunati potrebna razupiranja rova , eventualno crpljenje vode iz rova |  |  |  |  |
|  | kanalizacioni vod |  |  |  |  |
|  | * iskop rova dubine do 0 - 4 m širine 0,9 m | m³ | 115.51 |  |  |
|  | Iskop revizionih okana |  |  |  |  |
| 2.2 | Mašinski iskop proširenja za postavljanje šahte veličine 2x2 m. Iskopanu zemlju iskopanu zemlju utovariti i odvesti na deponiju do 5 km . |  |  |  |  |
|  | dubine 0-4 m (proširenje za šahtove ) zemlja III kategorije | m3 | 16 |  |  |
|  | Planiranje dna rova |  |  |  |  |
| 2.3 | Ručno planiranje dna rova sa tačnošću 3,0 cm i prosečnim otkopom od 0,05 m3/m2. |  |  |  |  |
|  | - kanalizacioni vod | m2 | 69.3 |  |  |
|  | - šahtovi | m2 | 8 |  |  |
|  | Posteljica od peska |  |  |  |  |
| 2.4 | Nabavka, doprema i ugradnja peska za izradu posteljice debljine 10,0 cm ispod cevi i 30 cm iznad cevi kada se cevovod položi . U cenu uračunato i razastiranje sa nabijanjem ručnim nabijačem težine 10 kg, do potrebne zbijenosti i planiranje pada dna cevi sa kontrolom kota. |  |  |  |  |
|  | kanalizacioni vod | m3 | 41.3 |  |  |
|  | Zatrpavanje rova |  |  |  |  |
| 2.5 | kanalizacioni vod- zatrpavanje šljunkom | m3 | 74.21 |  |  |
| 2.6 | Nabavka, doprema i ugradnja šljunka za izradu tamponskog sloja d= 10 cm ispod šahta i oko šahtova za zatrpavanje rova. U cenu uračunato i razastiranje sa nabijanjem vibronabijačem , do potrebne zbijenosti. | m3 | 10.85 |  |  |
|  | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| 3 | BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | Reviziona okna |  |  |  |  |
| 3.1 | Nabavka armirano betonske ploče veličine 1,5*1,5 m kao podloga za spuštanje armirano betonskih cevi za izradu šahtova . Armirano betonska ploča je debljine 15 cm i armirana dvostrukom mrežom Q 188 |  |  |  |  |
|  | obračun po kom | kom | 2 |  |  |
|  | Betoniranje kinete u dnu šahta vodonepropusnim betonom MB20 i završnom obradom glačanjem do crnog sjaja (prosečna debljina kinete je 10cm). U cenu uračunati i obradu ulaznog , izlaznog cevovoda , spojeve montažnih AB cevi Ø1000 i završne šaht cevi Ø100/600/800 i ugradnju potrebnog broja penjalica ( cena penjalica je u drugoj poziciji) |  |  |  |  |
| 3.2 | obračun po kom šahte |  |  |  |  |
|  | specifikacija visine šahti |  |  |  |  |
|  | 1 do 3m |  | 2 |  |  |
|  | Nabavka i postavljanje livenih čeličnih poklopaca montiranog na konusnom završetku šahte za težak saobraćaj. U cenu uračunati nabavku čeličnih poklopaca , pričvršćivanje istih , eventualno podziđivanje za nivelaciju istih i izrada betonskog prstena oko okvira poklopca . |  |  |  |  |
| 3.3 | obračun po kom šahte | kom | 2 |  |  |
|  | UKUPNO BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | MONTERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 4 | Kanalizacione cevi |  |  |  |  |
| 4.1 | Nabavka, doprema i ugradnja PVC duplo korubovanih kanalizacionih cevi Sn-8 ( čvrstoća prstena 8 kn/m2 ), sa svim potrebnim standardnim fitinzima. |  |  |  |  |
|  | DN 250 | m' | 77 |  |  |
|  | Montaža šahte |  |  |  |  |
| 4.1 | Nabavka, doprema i ugradnja gotovih montažnih AB betonskih elemenata ф1000/1000/ za izradu šahta komplet sa svim potrebnim priborom za zaptivanje | ком | 3 |  |  |
| 4.2 | Nabavka, doprema i ugradnja gotovih montažnih AB betonskih elemenata ф1000/500 za izradu šahta komplet sa svim potrebnim priborom za zaptivanje | ком | 1 |  |  |
| 4.3 | Nabavka, doprema i ugradnja gotovih montažnih AB betonskih elemenata ф1000/250 za izradu šahta komplet sa svim potrebnim priborom za zaptivanje | ком | 0 |  |  |
| 4.4 | Nabavka, doprema i ugradnja gotovih montažnih AB betonskih elemenata konusni završni prsten ф1000/600/800 za izradu završetka šahta komplet sa svim potrebnim priborom za zaptivanje. | ком | 2 |  |  |
| 4.5 | Nabavka transport i ugradnja radijalne opeke | kom | 0 |  |  |
| 4.3 | Nabavka, doprema LG penjalica za šaht | ком | 15 |  |  |
|  | UKUPNO MONTERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 5 | ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |
| 5.1 | Geodetsko snimanje novoizgrađene trase kanalizacije i izrada elaborata za katastar podzemnih vodova. | m' | 77 |  |  |
| 5.2 | Ispitivanje na pritisak novoizvedene mreže DN250. | m' | 77 |  |  |
|  | UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |
| 6 | OSTALI RADOVI |  |  |  |  |
| 6.1 | Popravka kolovoza i dovođenje u prvobitno stanje u slojevima: | m2 | 77 |  |  |
|  | -15 cm drobljeni kamen (0-31.5mm), |  |  |  |  |
|  | UKUPNO OSTALI RADOVI |  |  |  |  |
|  | II REKAPITULACIJA RADOVA (krak 3) |  |  |  |  |
| 1 | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| 2 | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| 3 | UKUPNO BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 4 | UKUPNO MONTERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 5 | UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |
| 6 | UKUPNO OSTALI RADOVI |  |  |  |  |
|  | UKUPNO BEZ PDV-A |  |  |  |  |

| II Predmer i predračun za fekalnu kanalizaciju u naselju Jeftićki kraj u Batočini – II faza КРАК 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. | OPIS RADOVA | JM | Količ. | Jed. | Cena |
|  |  |  |  | cena |  |
| 1 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| 1.1 | Geodetski radovi potrebni za formiranje gradilišta sa obeležavanjem objekata i trase cevovoda, snimanjem terena potrebnim za obračun iskopa i izradom eleborata. | m' | 53 |  |  |
|  | Ukupno pripremni radovi |  |  |  |  |
| 2 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| 2.1 | Iskop rova |  |  |  |  |
|  | Mašinski iskop rova u zemlji III kategorije bagerom sa dubinskom kašikom, dubine do 3m, sa utovarom u vozilo i odvozom materijala na deponiju do 5 km . U cenu uračunati potrebna razupiranja rova , eventualno crpljenje vode iz rova |  |  |  |  |
|  | kanalizacioni vod |  |  |  |  |
|  | * iskop rova dubine do 0 - 4 m širine 0,9 m | m³ | 89.32 |  |  |
|  | Iskop revizionih okana |  |  |  |  |
| 2.2 | Mašinski iskop proširenja za postavljanje šahte veličine 2x2 m. Iskopanu zemlju iskopanu zemlju utovariti i odvesti na deponiju do 5 km . |  |  |  |  |
|  | dubine 0-4 m (proširenje za šahtove ) zemlja III kategorije | m3 | 8 |  |  |
|  | Planiranje dna rova |  |  |  |  |
| 2.3 | Ručno planiranje dna rova sa tačnošću 3,0 cm i prosečnim otkopom od 0,05 m3/m2. |  |  |  |  |
|  | - kanalizacioni vod | m2 | 47.7 |  |  |
|  | - šahtovi | m2 | 4 |  |  |
|  | Posteljica od peska |  |  |  |  |
| 2.4 | Nabavka, doprema i ugradnja peska za izradu posteljice debljine 10,0 cm ispod cevi i 30 cm iznad cevi kada se cevovod položi . U cenu uračunato i razastiranje sa nabijanjem ručnim nabijačem težine 10 kg, do potrebne zbijenosti i planiranje pada dna cevi sa kontrolom kota. |  |  |  |  |
|  | kanalizacioni vod | m3 | 28.4 |  |  |
|  | Zatrpavanje rova |  |  |  |  |
| 2.5 | kanalizacioni vod- zatrpavanje šljunkom | m3 | 60.92 |  |  |
| 2.6 | Nabavka, doprema i ugradnja šljunka za izradu tamponskog sloja d= 10 cm ispod šahta i oko šahtova za zatrpavanje rova. U cenu uračunato i razastiranje sa nabijanjem vibronabijačem , do potrebne zbijenosti. | m3 | 5.74 |  |  |
|  | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| 3 | BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | Reviziona okna |  |  |  |  |
| 3.1 | Nabavka armirano betonske ploče veličine 1,5*1,5 m kao podloga za spuštanje armirano betonskih cevi za izradu šahtova . Armirano betonska ploča je debljine 15 cm i armirana dvostrukom mrežom Q 188 |  |  |  |  |
|  | obračun po kom | kom | 1 |  |  |
|  | Betoniranje kinete u dnu šahta vodonepropusnim betonom MB20 i završnom obradom glačanjem do crnog sjaja (prosečna debljina kinete je 10cm). U cenu uračunati i obradu ulaznog , izlaznog cevovoda , spojeve montažnih AB cevi Ø1000 i završne šaht cevi Ø100/600/800 i ugradnju potrebnog broja penjalica ( cena penjalica je u drugoj poziciji) |  |  |  |  |
| 3.2 | obračun po kom šahte |  |  |  |  |
|  | specifikacija visine šahti |  |  |  |  |
|  | 1 do 3m |  | 1 |  |  |
|  | Nabavka i postavljanje livenih čeličnih poklopaca montiranog na konusnom završetku šahte za težak saobraćaj. U cenu uračunati nabavku čeličnih poklopaca , pričvršćivanje istih , eventualno podziđivanje za nivelaciju istih i izrada betonskog prstena oko okvira poklopca . |  |  |  |  |
| 3.3 | obračun po kom šahte | kom | 1 |  |  |
|  | UKUPNO BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | MONTERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 4 | Kanalizacione cevi |  |  |  |  |
| 4.1 | Nabavka, doprema i ugradnja PVC duplo korubovanih kanalizacionih cevi Sn-8 ( čvrstoća prstena 8 kn/m2 ), sa svim potrebnim standardnim fitinzima. |  |  |  |  |
|  | DN 250 | m' | 53 |  |  |
|  | Montaža šahte |  |  |  |  |
| 4.1 | Nabavka, doprema i ugradnja gotovih montažnih AB betonskih elemenata ф1000/1000/ za izradu šahta komplet sa svim potrebnim priborom za zaptivanje | ком | 1 |  |  |
| 4.2 | Nabavka, doprema i ugradnja gotovih montažnih AB betonskih elemenata ф1000/500 za izradu šahta komplet sa svim potrebnim priborom za zaptivanje | ком | 0 |  |  |
| 4.3 | Nabavka, doprema i ugradnja gotovih montažnih AB betonskih elemenata ф1000/250 za izradu šahta komplet sa svim potrebnim priborom za zaptivanje | ком | 1 |  |  |
| 4.4 | Nabavka, doprema i ugradnja gotovih montažnih AB betonskih elemenata konusni završni prsten ф1000/600/800 za izradu završetka šahta komplet sa svim potrebnim priborom za zaptivanje. | ком | 1 |  |  |
| 4.5 | Nabavka transport i ugradnja radijalne opeke | kom | 25 |  |  |
| 4.3 | Nabavka, doprema LG penjalica za šaht | ком | 6 |  |  |
|  | UKUPNO MONTERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 5 | ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |
| 5.1 | Geodetsko snimanje novoizgrađene trase kanalizacije i izrada elaborata za katastar podzemnih vodova. | m' | 53 |  |  |
| 5.2 | Ispitivanje na pritisak novoizvedene mreže DN250. | m' | 53 |  |  |
|  | UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |
| 6 | OSTALI RADOVI |  |  |  |  |
| 6.1 | Popravka kolovoza i dovođenje u prvobitno stanje u slojevima: | m2 | 53 |  |  |
|  | -15 cm drobljeni kamen (0-31.5mm), |  |  |  |  |
|  | UKUPNO OSTALI RADOVI |  |  |  |  |
|  | II REKAPITULACIJA RADOVA (krak 5) |  |  |  |  |
| 1 | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| 2 | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| 3 | UKUPNO BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 4 | UKUPNO MONTERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 5 | UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |
| 6 | UKUPNO OSTALI RADOVI |  |  |  |  |
|  | UKUPNO BEZ PDV-A |  |  |  |  |

| II Predmer i predračun za fekalnu kanalizaciju u naselju Jeftićki kraj u Batočini – II faza КРАК 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. | OPIS RADOVA | JM | Količ. |  |  | Jed. | Cena |
|  |  |  |  |  |  | cena |  |
| 1 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Geodetski radovi potrebni za formiranje gradilišta sa obeležavanjem objekata i trase cevovoda, snimanjem terena potrebnim za obračun iskopa i izradom eleborata. | m' | 119 |  |  |  |  |
|  | Ukupno pripremni radovi |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Iskop rova |  |  |  |  |  |  |
|  | Mašinski iskop rova u zemlji III kategorije bagerom sa dubinskom kašikom, dubine do 3m, sa utovarom u vozilo i odvozom materijala na deponiju do 5 km . U cenu uračunati potrebna razupiranja rova , eventualno crpljenje vode iz rova |  |  |  |  |  |  |
|  | kanalizacioni vod |  |  |  |  |  |  |
|  | * iskop rova dubine do 0 - 4 m širine 0,9 m | m³ | 193.43 |  |  |  |  |
|  | Iskop revizionih okana |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Mašinski iskop proširenja za postavljanje šahte veličine 2x2 m. Iskopanu zemlju iskopanu zemlju utovariti i odvesti na deponiju do 5 km . |  |  |  |  |  |  |
|  | dubine 0-4 m (proširenje za šahtove ) zemlja III kategorije | m3 | 29 |  |  |  |  |
|  | Planiranje dna rova |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Ručno planiranje dna rova sa tačnošću 3,0 cm i prosečnim otkopom od 0,05 m3/m2. |  |  |  |  |  |  |
|  | - kanalizacioni vod | m2 | 107 |  |  |  |  |
|  | - šahtovi | m2 | 16 |  |  |  |  |
|  | Posteljica od peska |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Nabavka, doprema i ugradnja peska za izradu posteljice debljine 10,0 cm ispod cevi i 30 cm iznad cevi kada se cevovod položi . U cenu uračunato i razastiranje sa nabijanjem ručnim nabijačem težine 10 kg, do potrebne zbijenosti i planiranje pada dna cevi sa kontrolom kota. |  |  |  |  |  |  |
|  | kanalizacioni vod | m3 | 63.8 |  |  |  |  |
|  | Zatrpavanje rova |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | kanalizacioni vod- zatrpavanje šljunkom | m3 | 129.65 |  |  |  |  |
| 2.6 | Nabavka, doprema i ugradnja šljunka za izradu tamponskog sloja d= 10 cm ispod šahta i oko šahtova za zatrpavanje rova. U cenu uračunato i razastiranje sa nabijanjem vibronabijačem , do potrebne zbijenosti. | m3 | 19.7 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 3 | BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  | Reviziona okna |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Nabavka armirano betonske ploče veličine 1,5*1,5 m kao podloga za spuštanje armirano betonskih cevi za izradu šahtova . Armirano betonska ploča je debljine 15 cm i armirana dvostrukom mrežom Q 188 |  |  |  |  |  |  |
|  | obračun po kom | kom | 4 |  |  |  |  |
|  | Betoniranje kinete u dnu šahta vodonepropusnim betonom MB20 i završnom obradom glačanjem do crnog sjaja (prosečna debljina kinete je 10cm). U cenu uračunati i obradu ulaznog , izlaznog cevovoda , spojeve montažnih AB cevi Ø1000 i završne šaht cevi Ø100/600/800 i ugradnju potrebnog broja penjalica ( cena penjalica je u drugoj poziciji) |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | obračun po kom šahte |  |  |  |  |  |  |
|  | specifikacija visine šahti |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 do 3m |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Nabavka i postavljanje livenih čeličnih poklopaca montiranog na konusnom završetku šahte za težak saobraćaj. U cenu uračunati nabavku čeličnih poklopaca , pričvršćivanje istih , eventualno podziđivanje za nivelaciju istih i izrada betonskog prstena oko okvira poklopca . |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | obračun po kom šahte | kom | 4 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  | MONTERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kanalizacione cevi |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Nabavka, doprema i ugradnja PVC duplo korubovanih kanalizacionih cevi Sn-8 ( čvrstoća prstena 8 kn/m2 ), sa svim potrebnim standardnim fitinzima. |  |  |  |  |  |  |
|  | DN 250 | m' | 119 |  |  |  |  |
|  | Montaža šahte |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Nabavka, doprema i ugradnja gotovih montažnih AB betonskih elemenata ф1000/1000/ za izradu šahta komplet sa svim potrebnim priborom za zaptivanje | ком | 4 |  |  |  |  |
| 4.2 | Nabavka, doprema i ugradnja gotovih montažnih AB betonskih elemenata ф1000/500 za izradu šahta komplet sa svim potrebnim priborom za zaptivanje | ком | 0 |  |  |  |  |
| 4.3 | Nabavka, doprema i ugradnja gotovih montažnih AB betonskih elemenata ф1000/250 za izradu šahta komplet sa svim potrebnim priborom za zaptivanje | ком | 2 |  |  |  |  |
| 4.4 | Nabavka, doprema i ugradnja gotovih montažnih AB betonskih elemenata konusni završni prsten ф1000/600/800 za izradu završetka šahta komplet sa svim potrebnim priborom za zaptivanje. | ком | 4 |  |  |  |  |
| 4.5 | Nabavka transport i ugradnja radijalne opeke | kom | 62 |  |  |  |  |
| 4.3 | Nabavka, doprema LG penjalica za šaht | ком | 18 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO MONTERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Geodetsko snimanje novoizgrađene trase kanalizacije i izrada elaborata za katastar podzemnih vodova. | m' | 119 |  |  |  |  |
| 5.2 | Ispitivanje na pritisak novoizvedene mreže DN250. | m' | 119 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 6 | OSTALI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Popravka kolovoza i dovođenje u prvobitno stanje u slojevima: | m2 | 119 |  |  |  |  |
|  | -15 cm drobljeni kamen (0-31.5mm), |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO OSTALI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  | II REKAPITULACIJA RADOVA (krak 6) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 2 | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 3 | UKUPNO BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 4 | UKUPNO MONTERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 5 | UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 6 | UKUPNO OSTALI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO BEZ PDV-A |  |  |  |  |  |  |

| II Predmer i predračun za fekalnu kanalizaciju u naselju Jeftićki kraj u Batočini – II faza КРАК 7 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. | OPIS RADOVA | JM | Količ. | Jed. | Cena |
|  |  |  |  | cena |  |
| 1 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| 1.1 | Geodetski radovi potrebni za formiranje gradilišta sa obeležavanjem objekata i trase cevovoda, snimanjem terena potrebnim za obračun iskopa i izradom eleborata. | m' | 139 |  |  |
|  | Ukupno pripremni radovi |  |  |  |  |
| 2 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| 2.1 | Iskop rova |  |  |  |  |
|  | Mašinski iskop rova u zemlji III kategorije bagerom sa dubinskom kašikom, dubine do 3m, sa utovarom u vozilo i odvozom materijala na deponiju do 5 km . U cenu uračunati potrebna razupiranja rova , eventualno crpljenje vode iz rova |  |  |  |  |
|  | kanalizacioni vod |  |  |  |  |
|  | * iskop rova dubine do 0 - 4 m širine 0,9 m | m³ | 238.22 |  |  |
|  | Iskop revizionih okana |  |  |  |  |
| 2.2 | Mašinski iskop proširenja za postavljanje šahte veličine 2x2 m. Iskopanu zemlju iskopanu zemlju utovariti i odvesti na deponiju do 5 km . |  |  |  |  |
|  | dubine 0-4 m (proširenje za šahtove ) zemlja III kategorije | m3 | 25.75 |  |  |
|  | Planiranje dna rova |  |  |  |  |
| 2.3 | Ručno planiranje dna rova sa tačnošću 3,0 cm i prosečnim otkopom od 0,05 m3/m2. |  |  |  |  |
|  | - kanalizacioni vod | m2 | 125.1 |  |  |
|  | - šahtovi | m2 | 12 |  |  |
|  | Posteljica od peska |  |  |  |  |
| 2.4 | Nabavka, doprema i ugradnja peska za izradu posteljice debljine 10,0 cm ispod cevi i 30 cm iznad cevi kada se cevovod položi . U cenu uračunato i razastiranje sa nabijanjem ručnim nabijačem težine 10 kg, do potrebne zbijenosti i planiranje pada dna cevi sa kontrolom kota. |  |  |  |  |
|  | kanalizacioni vod | m3 | 74.5 |  |  |
|  | Zatrpavanje rova |  |  |  |  |
| 2.5 | kanalizacioni vod- zatrpavanje šljunkom | m3 | 163.72 |  |  |
| 2.6 | Nabavka, doprema i ugradnja šljunka za izradu tamponskog sloja d= 10 cm ispod šahta i oko šahtova za zatrpavanje rova. U cenu uračunato i razastiranje sa nabijanjem vibronabijačem , do potrebne zbijenosti. | m3 | 19.93 |  |  |
|  | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| 3 | BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | Reviziona okna |  |  |  |  |
| 3.1 | Nabavka armirano betonske ploče veličine 1,5*1,5 m kao podloga za spuštanje armirano betonskih cevi za izradu šahtova . Armirano betonska ploča je debljine 15 cm i armirana dvostrukom mrežom Q 188 |  |  |  |  |
|  | obračun po kom | kom | 3 |  |  |
|  | Betoniranje kinete u dnu šahta vodonepropusnim betonom MB20 i završnom obradom glačanjem do crnog sjaja (prosečna debljina kinete je 10cm). U cenu uračunati i obradu ulaznog , izlaznog cevovoda , spojeve montažnih AB cevi Ø1000 i završne šaht cevi Ø100/600/800 i ugradnju potrebnog broja penjalica ( cena penjalica je u drugoj poziciji) |  |  |  |  |
| 3.2 | obračun po kom šahte |  |  |  |  |
|  | specifikacija visine šahti |  |  |  |  |
|  | 1 do 3m |  | 3 |  |  |
|  | Nabavka i postavljanje livenih čeličnih poklopaca montiranog na konusnom završetku šahte za težak saobraćaj. U cenu uračunati nabavku čeličnih poklopaca , pričvršćivanje istih , eventualno podziđivanje za nivelaciju istih i izrada betonskog prstena oko okvira poklopca . |  |  |  |  |
| 3.3 | obračun po kom šahte | kom | 3 |  |  |
|  | UKUPNO BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | MONTERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 4 | Kanalizacione cevi |  |  |  |  |
| 4.1 | Nabavka, doprema i ugradnja PVC duplo korubovanih kanalizacionih cevi Sn-8 ( čvrstoća prstena 8 kn/m2 ), sa svim potrebnim standardnim fitinzima. |  |  |  |  |
|  | DN 250 | m' | 139 |  |  |
|  | Montaža šahte |  |  |  |  |
| 4.1 | Nabavka, doprema i ugradnja gotovih montažnih AB betonskih elemenata ф1000/1000/ za izradu šahta komplet sa svim potrebnim priborom za zaptivanje | ком | 3 |  |  |
| 4.2 | Nabavka, doprema i ugradnja gotovih montažnih AB betonskih elemenata ф1000/500 za izradu šahta komplet sa svim potrebnim priborom za zaptivanje | ком | 0 |  |  |
| 4.3 | Nabavka, doprema i ugradnja gotovih montažnih AB betonskih elemenata ф1000/250 za izradu šahta komplet sa svim potrebnim priborom za zaptivanje | ком | 1 |  |  |
| 4.4 | Nabavka, doprema i ugradnja gotovih montažnih AB betonskih elemenata konusni završni prsten ф1000/600/800 za izradu završetka šahta komplet sa svim potrebnim priborom za zaptivanje. | ком | 3 |  |  |
| 4.5 | Nabavka transport i ugradnja radijalne opeke | kom | 36 |  |  |
| 4.3 | Nabavka, doprema LG penjalica za šaht | ком | 17 |  |  |
|  | UKUPNO MONTERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 5 | ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |
| 5.1 | Geodetsko snimanje novoizgrađene trase kanalizacije i izrada elaborata za katastar podzemnih vodova. | m' | 139 |  |  |
| 5.2 | Ispitivanje na pritisak novoizvedene mreže DN250. | m' | 139 |  |  |
|  | UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |
| 6 | OSTALI RADOVI |  |  |  |  |
| 6.1 | Popravka kolovoza i dovođenje u prvobitno stanje u slojevima: | m2 | 139 |  |  |
|  | -15 cm drobljeni kamen (0-31.5mm), |  |  |  |  |
|  | UKUPNO OSTALI RADOVI |  |  |  |  |
|  | II REKAPITULACIJA RADOVA (krak 7) |  |  |  |  |
| 1 | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| 2 | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| 3 | UKUPNO BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 4 | UKUPNO MONTERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 5 | UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |
| 6 | UKUPNO OSTALI RADOVI |  |  |  |  |
|  | UKUPNO BEZ PDV-A |  |  |  |  |

| REKAPITULACIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KRAK1 | ukupna vrednost radova bez pdv-a |  |  |
| KRAK2 | ukupna vrednost radova bez pdv-a |  |  |
| KRAK3 | ukupna vrednost radova bez pdv-a |  |  |
| KRAK5 | ukupna vrednost radova bez pdv-a |  |  |
| KRAK6 | ukupna vrednost radova bez pdv-a |  |  |
| KRAK7 | ukupna vrednost radova bez pdv-a |  |  |
|  | ukupna vrednost radova bez pdv-a |  |  |

Потпис овлашћеног лица

Датум:____________________     М.П     ________________________

НАПОМЕНА: Oдговрно лице понуђача дужно је попуни овај део конкурсне документације, чиме потврђује да је упознат са спецификацијом радова која су предмет набавке.

V – ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Пре давања понуде понуђач може извршити увид у пројектно-техничку документацију. Посету можете заказати телефоном 034/6841-416, лице за контакт: Оливера Јашовић.

VI   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда (чл. 37. ст. 2. Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама).

  - Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- Кадровски капацитет:

- најмање 20 (двадесет) запослених лица код Понуђача, од којих 2 (два) запослена радника морају бити дипломирани грађевински инжењери, хидротехничке струке са лиценцом 413 или 414.

- Да планирани одговорни извођач радова који ће решењем бити именовани за извођење радова у предметној јавној набавци поседује личну лиценцу и то 413 или 414 – 2 извршиoца

- Технички капацитет:

- Багер снаге преко 100kW  – 1 комад

- Комбинована машина  – 1 комад

- Камиони кипери носивисти > 15 тона – 1 комад

- Финансијски капацитет:

- Да је у претходне 3 обрачунске године (2012, 2013. и 2014.) остварио приход у укупном износу од минимум 5.500.000,00 динара без пдв-а.

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из члана чл. 37. ст. 2. Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

  - Кадровски капацитет:

- најмање 20 (двадесет) запослених лица код Понуђача, од којих 2 (два) запослена радника морају бити дипломирани грађевински инжењери, хидротехничке струке са лиценцом 413 или 414.

- Да планирани одговорни извођач радова који ће решењем бити именовани за извођење радова у предметној јавној набавци поседује личну лиценцу и то 413 или 414 – 2 извршиoца

Докази:

1. Изјава понуђача о кадровском капацитету (Образац изјаве, дат је у поглављу XIII),

2. За 2 (два) дипломирана грађевинска инжењера:

- Фотокопија Обрасца М3А, МА или  М1/М2 или другог одговарајућег доказа о радном односу (уговор о делу или неки други уговор у складу са позитивним прописима који регулишу дату област) за 2 (два) запослена дипломирана грађевинска инжењера са лиценцом бр.413 или 414, са потврдом ИКС о важењу исте. Потврда ИКС-а мора да покрива период извођења радова,

3. За преосталих 18 (осамнаест) запослених радника,

- Фотокопијe Обрасца М3А, МА или  М1/М2 или другог одговарајућег доказа о радном односу (уговор о делу или неки други уговор у складу са позитивним прописима који регулишу дату област) за 18 (осамнаест) запослена  радника

  - Технички капацитет:

- Багер снаге преко 100kW  – 1 комад

- Комбинована машина  – 1 комад

- Камиони кипери носивисти > 15 тона – 1 комад

Докази:

- Изјава понуђача о техничком капацитету (Образац изјаве, дат је у поглављу XIV),

– за средства набављена до 31.12.2014. године - пописна листа или аналитичке картице основних средстава, на којима ће маркером бити означена тражена техничка опрема;

-  за средства набављена од 1.1.2015. године рачун и отпремницa;

-  техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о закупу са пописном листом закуподавца на којој ће маркером бити означена закупљена техничка опрема или уговором о лизингу.

- За моторна возила доставити фотокопију саобраћајне дозволе, очитану саобраћајну дозволу, копију полисе обавезног осигурања возила, важећих на дан отварања понуда. На фотокопији саобраћајне дозволе уписати везу са доказом о располагању.

- За радне машине доставити фотокопију саобраћајне дозволе и очитану саобраћајну дозволу, важећу на дан отварања понуда. На фотокопији саобраћајне дозволе уписати везу са доказом о располагању.

  - Финансијски капацитет:

- Да је у претходне 3 обрачунске године (2012, 2013. и 2014.) остварио приход у укупном износу од минимум 5.500.000,00 динара без пдв-а.

Доказ:

- Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2012, 2013 и 2014). Уколико у обрасцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 2014. годину, понуђач је у обавези да достави биланс стања и биланс успеха за 2014. годину

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4),

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) до 4).

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

VII  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику. Наручилац је припремио конкурсну документацију и водиће поступак на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: 34227 Баточина, Ул. Краља Петра I бр.37, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку - Радови на изградњи фекалне канализације у насељу Доња Мала, Јефтића крај у Баточини – II фаза. - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 30.12.2015.године у 12 часова.

Понуде се отварају истог дана у просторијама Наручиоца у 12:30 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи:

- Образац понуда

- Попуњен образац спецификације радова

- Модел уговора

- Образац структуре цене са упутством како да се попуни

- Образац изјаве о независној понуди (и остале изјаве и потврде)

- Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75. став 2. Закона

- Тражене доказе предвиђене V делом кон.докум. ("Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75.и 76.Закона и упутство како се доказује испуњеност услова")

- Предвиђено финансијско средство

- Диманички план радова

3. ПАРТИЈЕ

Набавка није облиована по партијама.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: 34227 Баточина, Ул. Краља Петра I бр.37,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку - Радови на изградњи фекалне канализације у насељу Доња Мала, Јефтића крај у Баточини – II фаза, ЈН бр. 4/2015  - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Допуна понуде за јавну набавку - Радови на изградњи фекалне канализације у насељу Доња Мала, Јефтића крај у Баточини – II фаза, ЈН бр. 4/2015   - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку - Радови на изградњи фекалне канализације у насељу Доња Мала, Јефтића крај у Баточини – II фаза, ЈН бр.4/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку - Радови на изградњи фекалне канализације у насељу Доња Мала, Јефтића крај у Баточини – II фаза, ЈН бр. 4/2015   - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VIII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу VI конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи::

- податке члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу VI конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је 45 дана, од дана испостављања привремених и окончане ситуације коју испоставља извођач, а којим је потврђено извођење радова.

Плаћање се врши уплатом на рачун извођача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за изведене радове на изградњи фекалне канализације у насељу Доња Мала, Јефтића крај у Баточини – II фаза не може бити краћа од 24 месеца од записнички извршене примопредаје изведених радова.

9.3. Захтев у погледу рока извођења радова

Рок извођења радова је максимум 20 дана од дана увођења извођача у посао, који не сме бити дужи од 10 дана од дана закључења уговора.

Место извођења радова – Баточина.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Понуђач је дужан да уз понуди достави:

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то:

1)	Банкарску гаранцију за озбиљност понуде, која мора бити безусловна и платива на први позив, у вредности од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења од 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда, која је наплатива у следећим случајевима:

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду;

- уколико изабрани понуђач у року од пет дана од дана пријема писаног позива наручиоца не достави на увид оригинал или оверену фотокопију свих или појединих доказа које наручилац захтева;

- уколико изабрани понуђач у року који одреди наручилац не потпише уговор о јавној набавци;

- уколико изабрани понуђач не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење посла на начин и у року који је утврђен конкурсном документацијом.

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

II Изабрани понуђач је дужан да достави следећа средства финансијског обезбеђења:

1)  Банкарску гаранцију за добро извршење посла која мора бити безусловна и платива на први позив, у вредности од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који је 30 (тридесет) дана дужи од истека уговора о јавној набавци.

Банкараска гаранција се доставља у року од 10 дана од дана закључења уговора о јавној набавци.

Ако се за време трајања уговора о јавној набавци промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи.

Банкарска гаранција је наплатива у случају  да изабрани понуђач (извођач) не извршава своје уговорне обавезе у року и на начин предвиђен уговором о јавној набавци.

2)   Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантон року, која мора бити безусловна и платива на први позив, у вредности од 5% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока.

Изабрани понуђач се обавезује да ће на дан примопредаје радова доставити Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року.

Банкарска гаранција је наплатива у случају  да изабрани понуђач (извођач) не изврши обавезу отклањања квара или других уочених недостатака који би могли да умање могућност коришћења предмета уговора о јавној набавци, на начин предвиђен уговором о јавној набавци.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца: Општина Баточина, Фонд за уређење грађевинског земљишта, пољопривредног земљишта, водопривреду, шумарство, заштиту животне средине и комуналну делатност, 34227 Баточина, ул. Краља Петра I бр.37, електронске поште на e-mail: olja.jasovic@sobatocina.org.rs или nemanjakaric@sobatocina.org.rs или факсом: 034/6842-314) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

У том случају, наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. .

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 4/2015 Радови на изградњи фекалне канализације у насељу Доња Мала, Јефтића крај у Баточини – II фаза.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова. У случају истог рока извођења радова, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве, дат је у поглављу XIII конкурсне документације).

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама (удаљемтексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-маил olja.jasovic@sobatocina.org.rs и nemanjakaric@sobatocina.org.rs, факсом на број: 064/6842-314  или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.

Захтев за заштиту права садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

- назив и адресу наручиоца;

- податке о јавној набавци која је предмет захтевам односно о одлуци наручиоца;

- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

- чињенице и доказе којима се повреде доказују;

- потврду о уплати таксе из члана 156. Закона о ЈН;

- потпис подносиоца.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 4. Овог одељка (рок из става 3. члана 149. ЗЈН), сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 4. и 5. овог одељка (роковиизстава 3. и 4. члана 149. ЗЈН), а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ из ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000 динара, на следећи начин:

Број рачуна: (број- 840-30678845-06),

Позив на број: (број или ознака јавне набавке)

Сврха плаћања: ЗЗП, Назив наручиоца, број или ознака јавне набавке

Корисник: БуџетРепубликеСрбије.

Поступак заштите права у поступцима јавних набавки прописан је чл. 138. до 167. ЗЈН.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Одлука о дедели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VIII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку Радови на изградњи фекалне канализације у насељу Доња Мала, Јефтића крај у Баточини, II фаза - ЈН број 4/2015

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

- ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ Радови на изградњи фекалне канализације у насељу Доња Мала, Јефтића крај у Баточини– II фаза

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Рок и начин плаћања |  |
| Рок важења понуде |  |
| Гарантни период |  |
| Рок извођења радова |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________	________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

IX  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР

О ИЗГРАДЊИ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У НАСЕЉУ ДОЊА МАЛА,

ЈЕФТИЋА КРАЈ У БАТОЧИНИ – II ФАЗА

Закључен у Баточини, дана ___________. 2015.године, између:

- Фонда за уређење грађевинског земљишта, пољопривредног земљишта, водопривреду, шумарство, заштиту животне средине и комуналне делатности општине Баточина, са седиштем у Баточини, улица Краља Петра I, ПИБ 101220644, матични број17271709, број рачуна:840-314644-06 код Управе за Трезор,  који заступа  вд директора  Срђан Лепојевић ( у даљем тексту Наручилац)

и

- _____________________________________________________________, адреса:_________________________________________ ПИБ:______________, матични број: _____________, број рачуна: ______________________________

Члан групе ______________, адреса _______________________, ПИБ: ________________ матични број: _________________

Члан групе ____________________, адреса __________________, ПИБ: _______________ матични број: _________________, чији је заступник ________________________________ ( у даљем тексту Извођач радова )

Усвојена понуда: број __________ ( заводни број понуђача), од __.__. 2015.године

Уводне одредбе

Члан 1.

У складу са Законом о јавним набавкама Фонд за уређење грађевинског земљишта, пољопривредног земљишта, водопривреду, шумарство, заштиту животне средине и комуналне делатности општине Баточина, спровео је отворени поступак јавне набавке за радове на изградњи фекалне канализације у насељу Доња Мала, Јефтића крај у Баточини – II фаза.

Одлуком бр. __________ од __________.2015. године извршен је избор најповољније понуде за извођење радова и то понуђача _______________________________, бр. Понуде _________, од ___________. 2015. године.

Наведена понуда је саставни део овог уговора па у складу с тим уговорне стране приступају закључењу овог Уговора.

Средства за реализацију предметне јавне набавке се налазе на синтетичком конту 511200 – Изградња зграда и објеката, аналитички конта 511240 – Изградња водоводне инфраструктуре, субаналитички конто 511242 – Канализација, Одлуке о финансијском плану Фонда за 2015. годину.

Предмет уговора

Члан 2.

Предмет уговора је извођење радова на изградњи фекалне канализације у насељу Доња Мала, Јефтића крај у Баточини

Члан 3.

Под извођењем радова се подразумева извођење свих радова обухваћених пројектом за извођење радова, са свим претходним припремним радовима и извођачким радовима.

Извођач се обавеује да се за потребе Наручиоца својом радним снагом, материјалом и механизацијом, савесно и стручно изведе радове на изградњи фекалне канализације у насељу Доња Мала, Јефтића крај у Баточини, а Наручилац преузима обавезу да их плати у свему према усвојеној понуди датој у отвореном поступку јавне набавке.

Цена и начин плаћања

Члан 4.

Извођач ће наведене радове извести по укупној цени од __________________ динара (словима : __________________________________________________________________ ) без ПДВ- а.

Члан 5.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору у року од 45 дана по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. _________ од ____________ 2015. године, и потписаним од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности.

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспоран део ситуације.

Извођач ће у сваком рачуну навести број Уговора о извођењу радова.

Комплетну конкурсну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

Финансијско обезбеђење

Члан 6.

Извођач радова је дужан да приликом закључења уговора достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

Наручилац ће уновчити гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, у корист Наручиоца, безусловну и плативу на први позив, у износу од 5% од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, и роком важења 5 дана дуже од гарантног рока.

Банкарска гаранција је наплатива у случају  да изабрани понуђач (извођач) не изврши обавезу отклањања квара или других уочених недостатака који би могли да умање могућност коришћења предмета уговора о јавној набавци, на начин предвиђен уговором о јавној набавци.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од онога који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмањи ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Рок извођења радова

Члан 7.

Рок за извођење радова је _____  календарских дана од дана увођења извођача радова у посао.

Датум увођења у посао уписује се у грађевински дневник и не може бити дужи од 10 дана од дана закључења уговора.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласноти наручиоца.

Члан 8.

Рок за извођење радова може се продужити на захтев Извођача:

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача,

- у случају елементарних непогода и дејства више силе,

- у случају измене пројектно- техничке документације по налогу Наручиоца,

- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран извођач.

Захтев за продужење рока грађења Извођач писмено подноси Наручиоцу у року од два дана од дана сазнања за околност, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова. Страна која је погођена вишом силом дужна је да докаже постојање више силе веродостојним документима, да одмах факсом или e-mail-ом обавести другу страну настанку, врсти и евентуалном трајању више силе, односно других околности које спречавају извршење уговорне обавезе.

Наступање околности из овог члана проузрокује продужење рокова за извршење уговорних обавеза за време трајања таквих околности и разумног рока за отклањање тих околности.

Ако извођач падне у доцњу са извођењем радова нема право на продужење уговореног рока због околности које су наступиле у време доцње.

Члан 9.

Уколико извођач не испуни своје обавезе или касни са извршењем истих, а под условом да до кашњења није дошло кривицом Наручиоца, нити услед дејства више силе, дужан је да плати Наручиоцу казну у висини 0,1 % од укупне вредности за сваки дан закашњења, с тим да укупан износ уговорене казне не буде већи од 5 % укупне вредности уговорених радова.

Наплату уговорене казне Наручилац ће извршити без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је наручилац због кашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

Обавезе Извођача

Члан 10.

Извођач се обавезује:

- Да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту таблу која мора да садржи податке о радовима који се изводе, податке о Инвеститору, Извођачу и надзорном органу, као и податке о почетку и року завршетка радова на асвалтирању;

- Да све радове који су предмет уговора, а према усвојеној понуди изведе сагласно техничкој документацији, техничком опису, стандардима, нормативима, правилима струке, техничким прописима и предвиђеној динамици;

- Да радове изведе квалитетно, у уговореном року, у свему према инвестиционо техничкој документацији, да води грађевинску књигу и грађевинси дневник;

- Да одговара за квалитет употребљеног материјала, уграђене опреме и квалитет уговорених радова у року предвиђеном прописима, а да ће недостатке који се појаве у току извођења радова отклонити благовремено, тако да тиме не омета динамику извеђења радова.

- Да поступа по свим примедбама и захтевима стручног надзора, односно уколико утврди да није постигнут одговарајући квалитет радова или уграђеног материјала да изврши поправку, односно да изведе радове и замену набављеног материјала о свом трошку;

- Да за уграђену опрему и материјале доставити атесте произвођача, потребне сертификате, гарантне листове и упуства у вези експлотације и техничког одржавања;

- Да одговорно лице Извођача радова организује обављање уговорених радова у циљу максималне безбедности радника, те одговара за штету која се у току извеђења радова причини лицима и стварима;

- Да учествује у поступку техничког пријема објекта и отклони све примедбе од стране надлежног органа кои врши технички пријем објекта.

Обавезе Наручиоца

Члан 11.

Наручилац се обавезује:

-  Да Извођача уведе у посао у уговореном року и омогући у несметан приступ;

- Да одреди стручни надзор над извођењем радова и о томе обавести Извођача, односно достави одговарајуће решење;

- Да са Извођачем изврши примопредају извршених радова и изврши коначни обрачун стварно изведених радова и испорученог материјала;

- Да у складу са Законом о планирању и изградњи прибави одобрење за изградњу објекта који су предмет овог уговора;

- Да Извођачу плати уговорну цену на начин и под условима дефинисаним овим уговором.

Извођење радова

Члан 12.

За укупан уграђени материјал Извођач мора да обезбеди сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Извођач је дужан да о свом трошку изврши одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговореним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.

Надзорни орган има право да врши стручни надзор над извођењем уговорених радова и сва права и обавезе по Закону о планирању и изградњи.

Члан 13.

Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача ________________________________, са седиштем ____________ ПИБ ________________, матични број _____________, (ово се попуњава само у случају ако има подизвођача).

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и радове изведене од стране произвођача, као да их је сам извео.

Члан 14.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца.

По добијању писмене сагласности, Извођач радова ће извести вишак радова. Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде Извођача бр. ______ од ___________ године, за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10 % количине неће утицати на продужење рока завршетка радова.

Члан 15.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.

Члан 16.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико Наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити.

Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.

Члан 17.

У случају да, током реализације овог уговора, стручни надзор констатује да је потребно извођење додатних радова, у смислу Закона о јавним набавкама, са Извођачем се може спровести преговарачки поступак без објављивања јавног позива уколико Наручилац обезбеди средства за њихово уговарање и извођење.

Додатни радови, у смислу Закона о јавним набавкама, су радови који нису били укључени у првобитни, пројекат или у прву јавну набавку, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора, под условом да се уговор закључи са првобитним извођачем радова и да укупна вредност свих додатних радова није већа од 10 % од укупне вреднсти уговора, као и да се такви додатни радови не могу раздвојити, у техничком или економском погледу од прве јавне набавке, а да се при томе не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови за наручиоца, или су такви радови, које би Наручилац могао набавити одвојено од извршења овог уговора, неопходи за даље фазе извршења радова.

Примопредаја радова

Члан 18.

Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетака радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од дана завршетка радова.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, Стручног надзора и Извођача.

Комисија сачињава записник о примопредаји

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом прузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 3 дана и ако их не отклони у споразумном утврђеном року Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача радова.

Евентуално уступање отклањења недостатка другом извођачу Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Гарантни рок

Члан 19.

Гарантни рок за све изведене радове износи _____________________ рачунајући од дана техничког прегледа и пријема радова.

Ако се у гарантном року појаве недостатци на изведеним радовима, Извођач је дужан да недостатке отклони без права на посебну накнаду у року који одреди Наручилац.

Ако је Извођач не поступи на начин предвиђен у претходном ставу, Инвеститор је овлашћен да недостатке отклони преко другог Извођача на терет Извођача по овом овом уговору.

Коначни обрачун

Члан 20.

Коначна количина и вредност радова по овом Уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непромењиве.

Коначни обрачун се испоставља истовремено са записником о примопредаји радова.

Раскид уговора

Члан 21.

Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора у случају неиспуњења уговорених обавеза друге уговорне стране.

Моментом пријема обавештења о раскиду овог уговора наступа доспелост уговорених обавеза по питању уговрене казне, као и друге последице у складу са Законом.

Измене уговора

Члан 22.

Измене овог уговора врше се само у писаној форми, путем анекса, уз предходну сагласност свих потписаних уговора.

Остале одредбе

Члан 23.

За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о планирању и изградњи објекта и Закона о облигационим односима.

Члан 24.

У случају спора уговора се месна надлежност Привредног суда у Крагујевцу.

Члан 25.

Уговор је сачињен сагласно вољи уговорених страна што исте потврђују својим потписима, а ступа на снагу даном потписивања обе уговорене стране.

Члан 26.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерка за сваку страну.

## НАРУЧИЛАЦ                                                     ИЗВОЂАЧ РАДОВА

________________________                        __________________________

Срђан Лепојевић, вд директора

X  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

|  | ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ | УКУПНА ЦЕНА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Укупна цена за извођење радова на изградњи фекалне канализације |  |
| 2. | Остали зависни трошкови |  |
| 3. | Укупна цена без пдв-а (1+2) |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђал треба да попуни обраѕац структуре цене на следећи начин:

- У колони 1 уписати укупну цену за предвиђене радове

- У колони 2 уписати остале зависне трошкове

- У колони 3 уписати укупну цену предмета јавне набавке без пдв-а – за радове на изградњи фек. канал. + остали зависни трошкови (износ из колоне 1 + износ из колоне 2)

Датум 					              Понуђач

М. П.

_________________________         	             ___________________________

XI  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Радови на изградњи фекалне канализације у насељу Доња Мала, Јефтића крај у Баточини – II фаза, бр. 4/2015, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XIII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач........................................................................................... у поступку јавне набавке Радови на изградњи фекалне канализације у насељу Доња Мала, Јефтића крај у Баточини – II фаза бр. 4/2015, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XIV ИЗЈАВА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ

Назив понуђача:___________________________________________________________

Адреса понуђача:___________________________________________________________

Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да имамо:

укупан број запослених на неодређено време:                __________________

укупан број запослених на одређено време:                    __________________

Квалификациона структура запослених

(навести име и презиме запосленог и број лиценце) :

2 (два) запослена дипломирани грађевинска инжењера са лиценцом бр.413 или 414 :

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Датум: _______________                                           Потпис овлашћеног лица

___________________________

М.П.

XV  ИЗЈАВА О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ

Назив понуђача:___________________________________________________________

Адреса понуђача:___________________________________________________________

Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да поседујемо:

- Багер снаге преко 100kW                                                         ____ ком,

- Комбинована машина                                                              ____ ком,

- Камион кипер (носивости > 15 тона)                                        ____ ком

НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати.

Датум:    ____.____. 2015. године

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М.П.                   _________________________

XVI  ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОМ ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Потврђујемо да је  ____________________________(име и презиме особе која је извршила увид у пројектну документацију и локацију), у име понуђача ___________________________________________________________________ (назив и адреса понуђача) дана ______ 2015. године у поступку јавне набавке радова на изградњи фекалне канализације у насељу Доња Мала, Јефтића крај у Баточини – II фаза, бр. ЈН 4/2015, извршио обилазак локације где ће се извести предметни радови.

Датум: _______________                               Потпис овлашћеног лица Наручиоца

___________________________

М.П.

XVII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е

Овим писаним документом се доказује да је наведена и доле потписана особа овлашћена за потпис на понуди у поступку јавне набавке радова на изградњи фекалне канализације у насељу Доња Мала, Јефтића крај у Баточини – II фаза, бр. ЈН 4/2015, у својству одговорног лица понуђача.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ___________________________________________________

ПОЛОЖАЈ У ПРЕДУЗЕЋУ ____________________________________________

ЈМБГ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА ПОНУЂАЧА/НОСИОЦА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

___________________________________________________________________

Датум______________ године

М.П.

ПОТПИС

____________________________

(потписује се особа која је званични потписник предузећа)

Напомена: Овај образац се попуњава и потписује само за случај да понуду и остале прилоге на обрасцима из конкурсне документације, потписује лице које није званични потписник предузећа– заступник уписан у регистар АПР-а.

У противном, образац се не мора достављати.