РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА БАТОЧИНА

ФОНД ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА, ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, ВОДОПРИВРЕДУ, ШУМАРСТВО, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЈАВНА НАБАВКА - РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

У НАСЕЉУ ДОЊА МАЛА, ЈЕФТИЋА КРАЈ У БАТОЧИНИ – III ФАЗА

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1/2016

| Крајњи рок за подношење понуда: | 30.03.2016. године до 12,00 часова |
| --- | --- |
| Отварање понуда: | 30.03.2016. године у 12,30 часова |

Баточина, март 2016. године

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“, број 124/12 14/2015 и 68/2015), Наручилац Фонд за уређење грађевинског земљишта, пољопривредног земљишта, водопривреду, шумарство, заштиту животне средине и комуналну делатност општине Баточина, у отвореном поступку бр. 1/2016 – Радови на изградњи фекалне канализације у насељу Доња Мала, Јефтића крај – III фаза, ОРН: 45231300 – Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију, објављује I Измену и допуну конкурсне документације.

Мења се:

Поглавље IV – Спецификација радова, тако што се додаје предмер радова за крак 8 фекалне канализације у насељу Јефтићки крај у Баточини.

Имајући у виду да се објављује измена конкурсне докумантације у року дужем од осам дана пре истека рока за подношење понуда, првобитно опредељени рок за подношење понуда остаје непромењен, у складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама.

Измењена спецификација радова у предметном поступку је саставни део ове Измене и допуне конкурсне документације, и исту је потребно да понуђачи попуне, потпишу и доставе у склопу својих понуда. Спецификација садржана у претходно објављеној КД, бр. 025-127/16-05 од 25.02.2016.године, на стр. 5-13/45 се оглашава неважећом.

IV – СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА

| Predmer i predračun za fekalnu kanalizaciju u naselju Jeftićki kraj u Batočini I GLAVNA OSA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. |  | OPIS RADOVA |  |  | JM |  |  | Količ. |  |  |  | Jed. cena |  | Cena |  |  |
| 1 |  | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Geodetski radovi potrebni za formiranje gradilišta sa obeležavanjem objekata i trase cevovoda, snimanjem terena potrebnim za obračun iskopa i izradom eleborata. |  |  | m' |  |  | 617 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Iskop rova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mašinski iskop rova u zemlji III kategorije bagerom sa dubinskom kašikom, dubine do 3m, sa utovarom u vozilo i odvozom materijala na deponiju do 5 km . U cenu uračunati potrebna razupiranja rova , eventualno crpljenje vode iz rova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kanalizacioni vod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * iskop rova |  |  | m3 |  |  | 821,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Iskop revizionih okana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Mašinski iskop proširenja za postavljanje šahte veličine 1.5x1.5 m. Iskopanu zemlju iskopanu zemlju utovariti i odvesti na deponiju do 5 km . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dubine 0-4 m (proširenje za šahtove ) zemlja III kategorije |  |  | m3 |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Planiranje dna rova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Ručno planiranje dna rova sa tačnošću 3,0 cm i prosečnim otkopom od 0,05 m3/m2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - kanalizacioni vod |  |  | m2 |  |  | 617 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - šahtovi |  |  | m2 |  |  | 31,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Posteljica od peska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Nabavka, doprema i ugradnja peska za izradu posteljice debljine 10,0 cm ispod cevi i 30 cm iznad cevi kada se cevovod položi . U cenu uračunato i razastiranje sa nabijanjem ručnim nabijačem težine 10 kg, do potrebne zbijenosti i planiranje pada dna cevi sa kontrolom kota. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kanalizacioni vod |  |  | m3 |  |  | 406,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zatrpavanje rova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nabavka, doprema i ugradnja šljunka u rov. U cenu uračunato i razastiranje sa nabijanjem ručnim nabijačem težine 10 kg, do potrebne zbijenosti. |  |  | m3 |  |  | 371,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nabavka, doprema i ugradnja šljunka za izradu tamponskog sloja d= 10 cm ispod i okolo šahta. U cenu uračunato i razastiranje sa nabijanjem ručnim nabijačem težine 10 kg, do potrebne zbijenosti. |  |  | m3 |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Reviziona okna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Nabavka armirano betonske ploče veličine 1,5*1,5 m kao podloga za spuštanje armirano betonskih cevi za izradu šahtova . Armirano betonska ploča je debljine 15 cm i armirana dvostrukom mrežom Q 188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obračun po kom |  |  | kom |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Betoniranje kinete u dnu šahta vodonepropusnim betonom MB20 i završnom obradom glačanjem do crnog sjaja (prosečna debljina kinete je 10cm). U cenu uračunati i obradu ulaznog , izlaznog cevovoda , spojeve montažnih AB cevi Ø1000 i završne šaht cevi Ø100/600/800 i ugradnju potrebnog broja penjalica ( cena penjalica je u drugoj poziciji) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obračun po kom šahte |  |  | kom |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | Nabavka i postavljanje livenih čeličnih poklopaca montiranog na konusnom završetku šahte za težak saobraćaj. U cenu uračunati nabavku čeličnih poklopaca , pričvršćivanje istih , eventualno podziđivanje za nivelaciju istih i izrada betonskog prstena oko okvira poklopca . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obračun po kom šahte |  |  | kom |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | UKUPNO BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | MONTERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kanalizacione cevi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Nabavka, doprema i ugradnja PVC duplo korubovanih kanalizacionih cevi Sn-8 ( čvrstoća prstena 8 kn/m2 ), sa svim potrebnim standardnim fitinzima. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DN 300 |  |  | m' |  |  | 617 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Montaža šahte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Nabavka, doprema i ugradnja gotovih montažnih AB betonskih elemenata ф1000/1000 za izradu šahta komplet sa svim potrebnim priborom za zaptivanje |  |  | kom |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | Nabavka, doprema i ugradnja gotovih montažnih AB betonskih elemenata ф1000/500 za izradu šahta komplet sa svim potrebnim priborom za zaptivanje |  |  | kom |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  | Nabavka, doprema i ugradnja gotovih montažnih AB betonskih elemenata konusni završni prsten ф1000/600/800 za izradu završetka šahta komplet sa svim potrebnim priborom za zaptivanje. |  |  | kom |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 |  | Nabavka, transport i ugradnja radijalne opeke |  |  | kom |  |  | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 |  | Nabavka, doprema LG penjalica za šaht |  |  | kom |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 |  | Crpljenje vode iz rova u toku izvođenjha radova |  |  | sat |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | UKUPNO MONTERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Geodetsko snimanje novoizgrađene trase kanalizacije i izrada elaborata za katastar podzemnih vodova. |  |  | m' |  |  | 617 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | Ispitivanje na pritisak novoizvedene mreže. DN300 |  |  | m' |  |  | 617 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | OSTALI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Popravka kolovoza i dovođenje u prvobitno stanje u slojevima: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -15 cm drobljeni kamen (0-31.5mm), |  |  | m2 |  |  | 617 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | UKUPNO OSTALI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I REKAPITULACIJA RADOVA (glavna osa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | UKUPNO BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | UKUPNO MONTERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | UKUPNO OSTALI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | UKUPNO BEZ PDV-A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II KRAK 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. |  |  |  | OPIS RADOVA |  | JM |  |  |  | Količ. | Jed. |  |  |  |  | Cena |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | cena |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  | Geodetski radovi potrebni za formiranje gradilišta sa obeležavanjem objekata i trase cevovoda, snimanjem terena potrebnim za obračun iskopa i izradom eleborata. |  | m' |  |  |  | 42.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ukupno pripremni radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  | Iskop rova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Mašinski iskop rova u zemlji III kategorije bagerom sa dubinskom kašikom, dubine do 3m, sa utovarom u vozilo i odvozom materijala na deponiju do 5 km . U cenu uračunati potrebna razupiranja rova , eventualno crpljenje vode iz rova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kanalizacioni vod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | * iskop rova dubine do 0 - 4 m širine 0,9 m |  | m³ |  |  |  | 78.09 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Iskop revizionih okana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  | Mašinski iskop proširenja za postavljanje šahte veličine 2x2 m. Iskopanu zemlju iskopanu zemlju utovariti i odvesti na deponiju do 5 km . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | dubine 0-4 m (proširenje za šahtove ) zemlja III kategorije |  | m3 |  |  |  | 7.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Planiranje dna rova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  | Ručno planiranje dna rova sa tačnošću 3,0 cm i prosečnim otkopom od 0,05 m3/m2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - kanalizacioni vod |  | m2 |  |  |  | 38.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - šahtovi |  | m2 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Posteljica od peska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Posteljica od pjeska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  | Nabavka, doprema i ugradnja peska za izradu posteljice debljine 10,0 cm ispod cevi i 30 cm iznad cevi kada se cevovod položi . U cenu uračunato i razastiranje sa nabijanjem ručnim nabijačem težine 10 kg, do potrebne zbijenosti i planiranje pada dna cevi sa kontrolom kota. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kanalizacioni vod |  | m3 |  |  |  | 22.83 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Zatrpavanje rova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  | kanalizacioni vod- zatrpavanje šljunkom |  | m3 |  |  |  | 55.26 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  |  |  | Nabavka, doprema i ugradnja šljunka za izradu tamponskog sloja d= 10 cm ispod šahta i oko šahtova za zatrpavanje rova. U cenu uračunato i razastiranje sa nabijanjem vibronabijačem , do potrebne zbijenosti. |  | m3 |  |  |  | 5.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Reviziona okna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  | Nabavka armirano betonske ploče veličine 1,5*1,5 m kao podloga za spuštanje armirano betonskih cevi za izradu šahtova . Armirano betonska ploča je debljine 15 cm i armirana dvostrukom mrežom Q 188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | obračun po kom |  | kom |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Betoniranje kinete u dnu šahta vodonepropusnim betonom MB20 i završnom obradom glačanjem do crnog sjaja (prosečna debljina kinete je 10cm). U cenu uračunati i obradu ulaznog , izlaznog cevovoda , spojeve montažnih AB cevi Ø1000 i završne šaht cevi Ø100/600/800 i ugradnju potrebnog broja penjalica ( cena penjalica je u drugoj poziciji) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  | obračun po kom šahte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | specifikacija visine šahti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 do 3m |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Nabavka i postavljanje livenih čeličnih poklopaca montiranog na konusnom završetku šahte za težak saobraćaj. U cenu uračunati nabavku čeličnih poklopaca , pričvršćivanje istih , eventualno podziđivanje za nivelaciju istih i izrada betonskog prstena oko okvira poklopca . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  | obračun po kom šahte |  | kom |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | UKUPNO BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | MONTERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Kanalizacione cevi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  | Nabavka, doprema i ugradnja PVC duplo korubovanih kanalizacionih cevi Sn-8 ( čvrstoća prstena 8 kn/m2 ), sa svim potrebnim standardnim fitinzima. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DN 250 |  | m' |  |  |  | 42.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Montaža šahte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  | Nabavka, doprema i ugradnja gotovih montažnih AB betonskih elemenata ф1000/1000/ za izradu šahta komplet sa svim potrebnim priborom za zaptivanje |  | ком |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  | Nabavka, doprema i ugradnja gotovih montažnih AB betonskih elemenata ф1000/500 za izradu šahta komplet sa svim potrebnim priborom za zaptivanje |  | ком |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  | Nabavka, doprema i ugradnja gotovih montažnih AB betonskih elemenata ф1000/250 za izradu šahta komplet sa svim potrebnim priborom za zaptivanje |  | ком |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  |  |  | Nabavka, doprema i ugradnja gotovih montažnih AB betonskih elemenata konusni završni prsten ф1000/600/800 za izradu završetka šahta komplet sa svim potrebnim priborom za zaptivanje. |  | ком |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 |  |  |  | Nabavka transport i ugradnja radijalne opeke |  | kom |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  | Nabavka, doprema LG penjalica za šaht |  | ком |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | UKUPNO MONTERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  | Geodetsko snimanje novoizgrađene trase kanalizacije i izrada elaborata za katastar podzemnih vodova. |  | m' |  |  |  | 77 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ispitivanje na pritisak novoizvedene mreže DN250. |  | m' |  |  |  | 42.6 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | OSTALI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  |  | Popravka kolovoza i dovođenje u prvobitno stanje u slojevima: |  | m2 |  |  |  | 42.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -15 cm drobljeni kamen (0-31.5mm), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | UKUPNO OSTALI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | II REKAPITULACIJA RADOVA (krak 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | UKUPNO BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | UKUPNO MONTERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | UKUPNO OSTALI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | UKUPNO BEZ PDV-A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III PREDMER I PREDRACUN RADOVA NA IZGRADNJI FEKALNE STANICE U BATOČINI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GRADJEVINSKI RADOVI CS2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RB | OPIS RADOVA |  |  |  |  |  | JM |  | Količ. |  |  |  | CENA |  | UKUPNO |  |
| A | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obeležavanje terena , čišćenje terena, uređenje prostora , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | pau |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ukupnopripremni radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iskop materijala III kategorija sa utovarom u transportno vozilo i transportiom na daljinu do 5 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | obračun po m3 |  |  |  |  |  | m3 |  | 170,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nabavka transport i razastiranje tampona pre betonitanja i zatrpavanje oko ulaznog i izlaznog cevovoda crpne stanice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | obračun po m3 |  |  |  |  |  | m3 |  | 3,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zatrpavanje materijalom -sljunkom oko jame |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | obračun po m3 |  |  |  |  |  | m3 |  | 88,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zatrpavanje materijalom -peskom oko spoja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cevovoda ,obračun po m3 |  |  |  |  |  | m3 |  | 19,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zatrpavanje materijalom -sljunkom cevovod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | obračun po m3 |  |  |  |  |  | m3 |  | 58,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.0 | Nabavka, doprema i ugradnja PVC duplo korubovanih kanalizacionih cevi Sn-8 ( čvrstoća prstena 8 kn/m2 ), sa svim potrebnim standardnim fitinzima. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cevi 250 mm |  |  |  |  |  | m1 |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Crpljenje vode prilikom radova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | obracun po satu |  |  |  |  |  | sat |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ukupno zemljanih radova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izrada sloja za izravnavanje MB 15 Dd = 10 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | obračun po m3 |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nabavka materijalai izrada AB sahte za montazu Crpne stanice. U cenu radova ulazi kompletno postavljanje montaznih betonskih prstenova precnika 1000mm, izrada kinete, spajanje kao I izrada penjalica I livenog poklopca. Dubina šahta iznosi 3.6m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | obračun po kom |  |  |  |  |  | kom |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO BETONSKIH RADOVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ukupna vrednost radova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FEKALNA CEPNA STANICA U BATOČINI NASELJE DONJA MALA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | HIDRO MAŠINSKI DEO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rb | opis pos |  |  |  |  |  | jm |  | kol |  |  |  | cena |  | ukupno |  |
|  | Napomena- Nudi se samo ugradnja mašinske opreme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ugradnja utopne fekalne pumpe sa vođicama , lancem i priključnim kablom do razvodnog ormana sa karakteristikama pumpe Q = 300 l/min i H = 4 m sa potisom 2,, Nominalna snaga elektromotora 1.20kw, trofazni , dvopolni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | kom |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ugradnja postolja za vertikalnu mokru ugradnju |  |  |  |  |  | kom |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ugradnja kuglastog nepovratnog ventila PN 6 DN 50 |  |  |  |  |  | kom |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ugradnja zapornog ventila zasuna DN 50 |  |  |  |  |  | kom |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ugradnja cevovodnih instalacija, prohromska sajla, šrafovska roba, zaptivači, kablovi, vođice, nosač vođice |  |  |  |  |  | komplet |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UGRADNJA- Kompletan upravljački elektro orman dimenzija 500/400/200, sa kontrolerom za asimetriju faza, ciklični rad pumpi, bimetalna zaštita, upravljanje preko polovnih prekidača |  |  |  |  |  | komplet |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Testiranje i puštanje u rad kompletne opreme. |  |  |  |  |  | kom |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ukupno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | FEKALNA CEPNA STANICA U BATOČINI NASELJE GORNJA MALA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | ELEKTRO OPREMA |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | kol | cena | ukupno |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | Nabavka i montaža razvodnog elektro ormana spoljni i isti montirati na betonsku ploču. Orman se radi od dekapiranog lima sa dvostrukim vratima dimenzije 600 x 1000 x 300 u zaštiti IP 54 sa opremom datoj u specifikaciji materijala . Orman uraditi na osnovu jednopolne šeme i šeme delovanja. Sve montirano , ispitano sa atestima i natpisom na ormanu. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | Mašinski iskop i zatrpavanje rova 50/80 cm za polaganje kablova u rovu sa ravnanjem terena . Kabal se postavlja u sloju peska debljine 20 cm . Pri zatrpavanju rova zatrpavai u slojevima 30 cm i stabilizacijom istog. Prilikom zatrpavanja rova postaviti crvenu traku za obeležavanje postojanje podzemnog kabla |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 14,00 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | Nabavka i polaganje podzemnih kablova sa obračunom po m |  |  |  |  |
|  | kabal tip PPOO-Y 4*4 mm2 | m | 40 |  |  |
|  | kabal tip EPN 50-Y 4*2.5 mm2 | m | 15 |  |  |
|  | kabal tip TK 33/AP 1 x 4 x 0.8 mm | m | 15 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  | Izrada uzemljivača izradom trake FeZn 25x4 mm | m | 40 |  |  |
|  | ukupno |  |  |  |  |

|  | III REKAPITULACIJA RADOVA CRPNA STANICA |  |
| --- | --- | --- |
| RB | VRSTA RADOVA | VREDNOST RADOVA |
| 1 | crpna stanica GRADJEVINSKI |  |
| 2 | crpna stanica HIDROMASINSKI |  |
| 3 | crpna stanica ELEKTRO DEO |  |
|  | UKUPNO |  |

| REKAPITULACIJA |  |  |
| --- | --- | --- |
| GLAVNA OSA | ukupna vrednost radova bez pdv-a |  |
| KRAK 8 | ukupna vrednost radova bez pdv-a |  |
| CRPNA STANICA | ukupna vrednost radova bez pdv-a |  |
|  | ukupna vrednost radova bez pdv-a |  |

Потпис овлашћеног лица

Датум:____________________                  М.П                  ________________________

НАПОМЕНА: Oдговрно лице понуђача дужно је попуни овај део конкурсне документације, чиме потврђује да је упознат са спецификацијом радова која су предмет набавке.